## warunki ogólne
Lp. | Kod poz. przedm. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość | Jedn. (PLN)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1 | A1 | Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: - uzgodnienie przebiegu tras przed rozpoczęciem Robót - geodezyjna, - powykonawcza, - organizacja ruchu drogowego, - pozostałe wymagane projekty i opracowania | ryczałt | 1
2 | A2 | Koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz umieszczeniem obcych urządzeń w pasie drogowym na czas prowadzenia Robót | ryczałt | 1
3 | A3 | Koszty związane z objazdami i organizacją ruchu, dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki, itp.) | ryczałt | 1
Razem WARUNKI OGÓLNE | [5 empty] | 0
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów

## kanalizacja Sopotnicka
Lp. | Kod poz. przedm. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena | Wartość (PLN)
|  |  | Nazwa | Ilość | Jedn. (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawnica ul. Sopotnicka
1 | B1 | Wykonanie pomiarów i inwentaryzacji powykonawczej przy budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej | m | 650
2 | B2 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-SN8 litych o Ø 200 wraz z oznakowaniem taśmą magnetyczną (Wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów) | m | 329
3 | B3 | Wykonanie przewiertu sterowanego (metoda bezwykopowa w technologii HDD) PH16-PH20 rurami PE 100, SDR 11, PN10,Dn200˙mm. | m | 239
4 | B4 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-SN8 litych o Ø 160 wraz z oznakowaniem taśmą magnetyczną (Wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów) | m | 29
5 | B5 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE o Ø 63 wraz z oznakowaniem taśmą magnetyczną (Wykonanie wykopów, wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopów) | m | 53
6 | B6 | Wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych betonowych łączonych na uszczelki Ø 1000 mm | kpl. | 14
7 | B7 | Wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych z PCV Ø 600 | kpl. | 5
8 | B8 | Wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych z PCV Ø 425 | kpl. | 2
9 | B9 | Wykonanie próby szczelności rurociągów o Ø 160 - Ø 200 | m | 650
10 | B10 | Wykonanie inspekcji kamerą TV wykonanej sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentacją w formie elektronicznej-płyty CD i opisowej | m | 650
11 | B11 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm z odwozem destruktu | m2 | 700
12 | B12 | Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na gł. 4 cm | m2 | 800
13 | B13 | Wykonanie podbudowy: warstwa dolna (gr. 30 cm, frakcja 31,5 - 63 mm) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa górna (gr. 10 cm, frakcja 4 - 31,5 mm) z tłucznia stabilizowanego mechanicznie | m2 | 700
14 | B14 | Wykonanie badania zagęszczenia gruntu przed przystąpieniem do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni | ryczałt | 1
15 | B15 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 6 cm | m2 | 700
16 | B16 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.4 cm | m2 | 1500
17 | B17 | Odtworzenie nawierzchni gruntowych w obrębie prywatnych posesji po zakończeniu robót kanalizacyjnych | ryczałt | 1
Razem Kanalizacja ul. Sopotnicka
przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów

## ZBIORCZE
ZBIORCZE ZESTAWIENIE
Część | Opis | Wartość w PLN
A | Warunki Ogólne | 0
B | Kanalizacja ul. Sopotnicka | 0
Razem |  | 0
Wartośc bez VAT |  | 0
Wartośc VAT |  | 0
Wartośc z VAT |  | 0