## Arkusz1
Załącznik nr 5. Zestawienie orientacyjnych kosztów realizacji
1. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I SANITARNA
Wariant I |  |  |  | Wartość PLN Netto
1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA Z POMPOWNIĄ |  |  |  | 655000
2. BLOK PIASKOWNIKA |  |  |  | 220000
3.1 ISTNIEJĄCY REAKTOR BIOLOGICZNY |  |  |  | 499000
3.2 PROJEKTOWANY REAKTOR BIOLOGICZNY |  |  |  | 336000
4.1 ISTNIEJĄCE OSADNIKI WTÓRNE |  |  |  | 96000
4.2 PROJEKTOWANE OSADNIKI WTÓRNE |  |  |  | 96000
5. KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ |  |  |  | 126000
6. ZBIORNIK ZAGĘSZCZANIA OSADU Z POMPOWNIĄ |  |  |  | 229000
7. ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU |  |  |  | 175000
8. BLOK ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU |  |  |  | 760000
9. STACJA DMUCHAW |  |  |  | 20000
10. STACJA DOZOWANIA PIX |  |  |  | 60000
11. STACJA DOZOWANIA ZŹW |  |  |  | 80000
12. PRZENIESIENIE STACJI ZLEWNYCH SCIEKÓW I OSADU |  |  |  | 15000
13. INSTALACJE SANITARNE (WEWNĘTRZNE, PRZYŁĄCZA) |  |  |  | 150000
14. ZEWNĘTRZNE SIECI TECHNOLOGICZNE |  |  |  | 180000
15. ROBOCIZNA, SPRZĘT |  |  |  | 500000
16. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY + TYMCZASOWE INSTALACJE TECHNOLOGICZNE |  |  |  | 200000
|  |  | suma: | 4397000
Wariant II |  |  |  | Wartość PLN Netto
1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA Z POMPOWNIĄ |  |  |  | 175000
2. BLOK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |  |  |  | 614000
3.1 PROJEKTOWANY REAKTOR BIOLOGICZNY |  |  |  | 336000
3.2 PROJEKTOWANY REAKTOR BIOLOGICZNY |  |  |  | 336000
4.1 ISTNIEJĄCE OSADNIKI WTÓRNE |  |  |  | 96000
4.2 PROJEKTOWANE OSADNIKI WTÓRNE |  |  |  | 96000
5. KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ |  |  |  | 126000
6. ZBIORNIK ZAGĘSZCZANIA OSADU Z POMPOWNIĄ |  |  |  | 229000
7. ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU |  |  |  | 175000
8. BLOK ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU |  |  |  | 1050000
9. STACJA DMUCHAW |  |  |  | 20000
10. STACJA DOZOWANIA PIX |  |  |  | 60000
11. STACJA DOZOWANIA ZŹW |  |  |  | 80000
12. PRZENIESIENIE STACJI ZLEWNYCH SCIEKÓW I OSADU |  |  |  | 10000
13. INSTALACJE SANITARNE (WEWNĘTRZNE, PRZYŁĄCZA) |  |  |  | 150000
14. ZEWNĘTRZNE SIECI TECHNOLOGICZNE |  |  |  | 280000
15. ROBOCIZNA, SPRZĘT |  |  |  | 500000
15. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY + TYMCZASOWE INSTALACJE TECHNOLOGICZNE |  |  |  | 200000
|  |  | suma: | 4533000
2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA
| L.p. | Szacunkowa wycena robót elektrycznych na OŚ w Czarnym Dunajcu |  | Wartość PLN Netto
| 1 | Instalacje elektryczne w budynu dmuchaw |  | 33000
| 2 | Instalacje elektryczne w istniejącym budynku dmuchaw |  | 44000
| 3 | Instalacje elektryczne w budynku odwadniania osadów |  | 79200
| 4 | Instalacje elektryczne w bioreaktorze |  | 60500
| 5 | Instalacje elektryczne w bioreaktorze |  | 60500
| 6 | Instalacje w projektowanym zbiorniku zagęszczania osadu |  | 22000
| 7 | Instalacje w pomopowni wody technologicznej |  | 12100
| 8 | Instalacje w stacji ZŹW |  | 7150
| 9 | Wymiana agregtau prądotwórczego |  | 132000
| 10 | Wymiara rozdzielnicy RG |  | 58300
| 11 | Zabudowa tablicy TWGP |  | 9350
| 12 | Zabudowa rozdzielnicy RTCS |  | 77000
| 13 | Zabudowa rozdzielnicy RTRB |  | 275000
| 14 | Zabudowa rozdzielnicy RTDM |  | 99000
| 15 | Linie kablowe w terenie + Oświetlenie terenu |  | 330000
| 16 | Oprogramowanie sterowników PLC1, PLC2, PLC3 |  | 77000
| 17 | Zaprogramowanie wizualizacji SCADA |  | 49500
| 18 | Roboty związane z rozruchem oczyszczalni |  | 55000
| 19 | Sieci teleinformatyczne + stanowisko SCADA |  | 82500
|  | Wartość robót wariant I |  | 1563100
|  | Wartość robót wariant II |  | 1483900
3. CZĘŚĆ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA
| L.p. | Wariant I |  | Wartość PLN Netto
| 1 | istn. budynek techniczno-technologiczny |  | 4800
| 2 | ist. pompownia ścieków |  | 10110
| 3 | istn. stacja dmuchaw-antresola |  | 6000
| 4 | istn. zbiornik retencyjny |  | 104900
| 5 | proj. punkt zlewny - fundament+taca - 2 szt. |  | 42000
| 6 | proj. budynek dmuchaw |  | 150000
| 7 | proj. silos na wapno |  | 95920
| 8 | proj. budynek odwadniania osadów |  | 270000
| 9 | proj. zb. zgęszczania osadów z pompownią |  | 264890
| 10 | proj. Reaktor + osadniki |  | 776000
| 11 | proj. komory defosfatacji |  | 86825
| 12 | proj. stacja zźw |  | 207420
| 13 | istn. Reaktor z osadnikami |  | 577000
| 14 | istn. Komora pomiarowa |  | 3370
| 15 | pompownia wody technologicznej |  | 602520
| 16 | drogi wewnętrzne i chodniki |  | 363440
| 17 | ogrodzenie |  | 66000
|  | Wartość robót wariant I |  | 3631195
| L.p. | Wariant II |  | Wartość PLN Netto
| 1 | istn. budynek techniczno-technologiczny |  | 20600
| 2 | ist. pompownia ścieków |  | 10110
| 3 | istn. stacja dmuchaw-antresola |  | 6000
| 4 | istn. zbiornik retencyjny |  | 104900
| 5 | proj. punkt zlewny - fundament+taca - 2 szt. |  | 42000
| 6 | proj. budynek dmuchaw |  | 150000
| 7 | proj. silos na wapno |  | 9592.5
| 8 | proj. zb. zgęszczania osadów z pompownią |  | 264890
| 9 | proj. Reaktor nr 1 + osadniki |  | 776000
| 10 | proj. komory defosfatacji |  | 129375
| 11 | proj. Reaktor nr 2 z osadnikami istniejącymi |  | 618975
| 12 | istn. Komora pomiarowa |  | 3370
| 13 | pompownia wody technologicznej |  | 60252.5
| 14 | drogi wewnętrzne i chodniki |  | 374000
| 15 | ogrodzenie |  | 66000
|  | Wartość robót wariant II |  | 2636065

## Arkusz2
Wycena Wariant I:
Demontaże i instalacje tymczasowe: | 80000