SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE (w egz. arch.)

WYKAZ RYSUNKÓW

1. 	Stacja odwadniania osadu (SD2, SOO, SKO, KTSO)

  - Rzut fundamentów

  - Ława fundamentowa Ł1, Ł2

  - Szczegół zbrojenia naroży ścian fundamentowych

  - Płyta fundamentowa P1

  - Płyta fundamentowa P2

  - Rzut przyziemia; strop nad przyziemiem

  - Podciąg P1, P2 – rys. zbrojeniowy

  - Wieniec W1 – rys. zbrojeniowy

  - Szczegół zbrojenia naroży wieńców

  - Przekrój poprzeczny A-A

  - Rzut konstrukcji dachu

  - Rzut dachu

  - Zbiornik komory tlenowej; Widok płyty stropowej i płyty dennej – rys. szalunkowy

  - Zbiornik komory tlenowej; Przekrój A-A, B-B, C-C – rys. szalunkowy

  - Zbrojenie płyty dennej zbiornika – rys. zbrojeniowy

  - Zbrojenie ścian zbiornika – rys. zbrojeniowy

  - Zbrojenie płyty stropowej zbiornika – rys. zbrojeniowy

  - Rzut konstrukcji podstawy pod kontener na osad

- Zbiornik retencyjny V=84m³ i budynek sitopiaskownika (ZR)

  - Rzut i przekrój płyty dennej zbiornika retencyjnego V=84m³

  - Rzut przyziemia; strop nad przyziemiem w poziomie ±0,00

  - Rzut przyziemia; strop nad poziomem ±0,00

  - Przekrój poprzeczny A-A

  - Rzut konstrukcji dachu

  - Rzut dachu

  - Elewacje

  - Podciąg P1 – rys. zbrojeniowy

  - Podciąg P2 – rys. zbrojeniowy

  - Podciąg P3 – rys. zbrojeniowy

  - Wieniec W1 – rys. zbrojeniowy

  - Szczegół zbrojenia naroży wieńców

- Płyta najazdowa (PN) i płyta punktu zlewnego ścieków dowożonych (PZ)

  - Płyta najazdowa; Przekrój A-A, B-B

  - Płyta stacji zlewczej; Przekrój A-A, B-B

  - Płyta stacji zlewczej - szczegóły

- Budynek socjalno-techniczny (BST)

4.1	Rzut przyziemia; stan istniejący

4.2	Rzut przyziemia; stan projektowany

- Wiata agregatu prądotwórczego (AP)

  - Rzut fundamentów

  - Rzut przyziemia

  - Rzut konstrukcji dachu

  - Rzut dachu

  - Przekrój A-A

  - Elewacje

CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

do PB. „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków” we Frydmanie

# I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora;

1.2 Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII-210/2006 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne” (Dz. Urz. Woj. Małop. nr410/2006 z 14.07.2006 r. )

1.3 a)	Decyzja z  dnia 6 grudnia 2016 r. znak: R.6220.7.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

1.4 Wytyczne technologiczne opracowane przez BUILDING ENGINIEERING Sp. z o.o.;

1.5 Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne na terenie projektowanej rozbudowy obiektów w miejscowości Frydman, opracowana przez Usługi Geologiczne PRO GEO  w październiku 2015r;

1.6 Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

1.7 Obowiązujące normy i wytyczne projektowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013poz. 1409 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18listopada 2014r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

# II	ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa i przebudowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków, opartej o proces niskoobciążonego osadu czynnego, do przepustowości Qśr d =200,0 m3/d, RLM 1668 oczyszczającej ścieki ze wsi Frydman.

Dla potrzeb inwestycji część z obiektów istniejącej oczyszczalni zostanie przebudowana i dostosowana do potrzeb nowej oczyszczalni.

Projekt obejmuje opracowanie w branży budowlanej :

- Stacji odwadniania osadu, w skład której wchodzi:

  - Komora tlenowa stabilizacji osadu;

  - Stacja odwadniania osadu;

  - Stacja dmuchaw nr 2;

  - Stanowisko kontenera osadu;

- Płyty najazdowej do punktu zlewnego ścieków dowożonych;

- Wiaty stalowej na agregat prądotwórczy;

- Zbiornika retencyjnego V=84m³ z sitopiaskownikiem;

- Remontu istniejącego budynku socjalno-technicznego.

# III	LOKALIZACJA

Projektowane obiekty znajdują się na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 8960/76; 8960/191 we Frydmanie, gmina Łapsze Niżne, woj. Małopolskie.

Zakres inwestycji nie obejmie innych działek niż zajmowane dotychczas przez istniejącą oczyszczalnię.

# IV	PROGRAM UŻYTKOWY

Rozbudowa i przebudowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Projektuje się nowe obiekty, natomiast część z obiektów istniejącej oczyszczalni zostanie przebudowana i dostosowana do potrzeb nowej oczyszczalni. Program użytkowy jest następujący: stacja odwadniania osadu, zbiornik retencyjny z budynkiem sitopiaskownika, kontenerowa stacja zlecza (fundament), płyta najazdowa punktu zlewnego, budynek socjalno-techniczny i wiata agregatu prądotwórczego.

# V		DANE TECHNICZNE i ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ, POWIERZCHNI, KUBATURY

- STACJA ODWADNIANIA OSADU

Projektuje się budynek parterowy nie podpiwniczony.

Budynek w kształcie prostokąta o wymiarach w rzucie 7,09 x 17,49 m.

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa [m²] | Powierzchnia zabudowy [m²] | Kubatura [m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Pomieszczenie stacji dmuchaw | 19,36 | 124,00 | 1266,96 |
| 0.2 | Pomieszczenie stacji odwadniania osadu | 38,41 |  |  |
| 0.3 | Pomieszczenie kontenera osadu | 45,36 |  |  |
|  |  | 103,13 | 124,00 | 1266,96 |

1.1   KOMORA TLENOWA STABILIZACJI OSADU

Indywidualny obiekt towarzyszący stacji odwadniania osadu.

Projektuje się komorę częściowo zagłębioną w gruncie.

Obiekt w kształcie prostokąta o wymiarach w rzucie 3,50 x 6,85 m.

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa [m²] | Powierzchnia zabudowy [m²] | Kubatura [m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | Zbiornik komory tlenowej | 19,05 | 23,98 | 121,11 |
|  |  | 19,05 | 23,98 | 121,11 |

- ZBIORNIK RETENCYJNY I BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA

Projektuje się obiekt dwupoziomowy.

W najniższym (zagłębionym) poziomie będzie znajdował się zbiornik retencyjny o pojemności V=84m³.

Bezpośrednio nad nim będzie znajdował się budynek sitopiaskownika. Budynek w kształcie prostokąta o wymiarach w rzucie 4,74x7,74m.

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa [m²] | Powierzchnia zabudowy [m²] | Kubatura [m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Zbiornik retencyjny | 28,00 | 33,75 | 136,73 |
| 0.2 | Pomieszczenie sitopiaskownika | 28,00 |  | 208,51 |
|  |  | 56,00 | 33,75 | 345,24 |

- PŁYTA NAJAZDOWA, PŁYTA STACJI ZLEWNEJ

  - PŁYTA NAJAZDOWA

Projektuje się płytę fundamentową w spadku, w celu zabezpieczenia przed nieczystościami (rozlanie ścieków dowożonych).

Obiekt w kształcie prostokąta o wymiarach w rzucie 3,15 x 4,56m.

| Lp. | - | Powierzchnia użytkowa [m²] | Powierzchnia zabudowy [m²] | Kubatura [m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Płyta najazdowa | 14,36 | 16,42 | - |
|  |  | 14,36 | 16,42 | - |

  - PŁYTA STACJI ZLEWNEJ + KONTENER

Projektuje się płytę fundamentową pod kontener, służący jako stacja zlewna ścieków dowożonych.

Płyta w kształcie prostokąta o wymiarach w rzucie 1,20 x 2,20 m.

| Lp. | - | Powierzchnia użytkowa [m²] | Powierzchnia zabudowy [m²] | Kubatura [m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Płyta stacji zlewnej + kontener | 2,64 | Wg wytycznych | Wg wytycznych |
|  |  | 2,64 | Wg wytycznych | Wg wytycznych |

- BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY

Istniejący budynek socjalno-techniczny wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej 
z dachem dwuspadowym. W budynku projektuje się wykonanie następujących robót:

- wymiana instalacji wod-kan. i instalacji elektrycznej;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- przebudowa pomieszczenia szatni poprzez budowę ścianki działowej w celu wydzielenia pomieszczenia szatni brudnej i szatni czystej;

- czyszczenie, gruntowanie, uzupełninie ubytków, dwukrotne malowanie – kolor biały – ściany i sufity;

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,20 m w pomieszczeniach sanitarnych;

- wykonanie nowych posadzek z gresu;

- docieplenie ścian metodą lekką mokrą na styropianie fasadowym gr. 12 cm + tynk akrylowy;

- wymiana orynnowania, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowego na blachę trapezową T55 o grubości 0,75mm;

- wykonanie nowych schodów betonowych (wejściowych do budynku), schody obłożone gresem antypoślizgowym min. R10.

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa [m²] | Powierzchnia zabudowy [m²] | Kubatura [m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Rozdzielnia elektryczna | 5,30 | 43,81 | -- |
| 0.2 | Korytarz | 5,60 |  |  |
| 0.3 | Umywalnia | 5,10 |  |  |
| 0.4 | Pokój załogi | 8,30 |  |  |
| 0.5.1 | Szatnia brudna | 4,60 |  |  |
| 0.5.2 | Szatnia czysta | 3,44 |  |  |
|  |  | 32,34 | 43,81 | -- |

- WIATA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

Projektuje się obiekt parterowy.

Obiekt w kształcie prostokąta o wymiarach w rzucie 2,60 x 4,60 m.

| Lp. | Pomieszczenie | Powierzchnia użytkowa [m²] | Powierzchnia zabudowy [m²] | Kubatura [m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Pomieszczenie agregatu prądotwórczego | 11,69 | 12,61 | 39,70 |
|  |  | 11,96 | 12,61 | 39,70 |

- REMONT ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

6.1 Remont w istniejącym pomieszczeniu krat:

- ściany i sufit: czyszczenie, gruntowanie, uzupełninie ubytków, dwukrotne malowanie – kolor biały

- wykonanie nowej posadzki ( uwzględniając zasypanie zbiornika i likwidację ścianki ),

- wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczenia wraz z uwzględnieniem wymiany okna nad drzwiami lub jego likwidacja

6.2 Remont w istniejącym pomieszczeniu dmuchaw:

- ściany i sufit: czyszczenie, gruntowanie, uzupełninie ubytków, dwukrotne malowanie – kolor biały

- wykonanie nowej posadzki (gres),

- wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczenia wraz z uwzględnieniem możliwości wniesienia do pomieszczenia nowych dmuchaw

- wymiana luksferów lub wstawienie w ich miejsce mniejszego okna,

- likwidacja istniejącej czerpni i dostosowanie pod projektowaną

6.3 Remont ścian zewnętrznych budynku istniejącego pomieszczenia krat i dmuchaw:

- czyszczenie, gruntowanie, uzupełninie ubytków, dwukrotne malowanie – kolor biały, uwzględniając część nieotynkowaną mająca styczność z gruntem. Na nieotynkowanej części betonowej należy wykonać reprofilację z zastosowaniem kompleksowych rozwiązań systemowych

6.4 Remont schodów:

- odtworzenie schodów wraz z barierką do pomieszczenia stacji dmuchaw

- odtworzenie schodów żelbetowych z rampą wraz z barierką do projektowanego pomieszczenia magazynowego ( istniejące pomieszczenie krat )

- wykonanie nowych schodów betonowych do budynku socjalnego

- wykonanie nowych schodów żelbetowych na skarpie do, prowadzących do budynku SBR-ów oraz schodka umożliwiającego wejście na reaktor SBR

6.5 Pozostałe prace remontowe:

- czyszczenie i dwukrotne malowanie włazu komory pomiarowej

- reprofilację powierzchni betonowych następujących obiektów: reaktory SBR, pompownia ścieków ( wewnątrz i na zewnątrz ) komora pomiarowa, z zastosowaniem kompleksowych rozwiązań systemowych

# VI	PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

FUNDAMENTY.

Fundamenty zaprojektowano w postaci żelbetowych ław fundamentowych i płyt fundamentowych – wg. projektu konstrukcyjnego.

POSADZKI I PODŁOGI.

W pomieszczeniach projektuje się posadzki betonowe zatarte mechanicznie na gładko, impregnowane gruntem zgodnie z zastosowanym systemem oraz posadzki z płytek z gresu technicznego.

Płytki o parametrach: twardość w skali Mohsa 8-10, antypoślizgowe R10-12 i klasy ścieralności V, chemoodporne.

Płytki układać na kleju elastycznym. Zaprawa spoinująca chemoodporna.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosować izolację przeciwwilgociową - szlamową.

ŚCIANY.

Ściany fundamentowe – żelbetowe wylewane ,,na mokro,, o grubości 25cm, zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową (emulsja asfaltowa).

Izolacje termiczne ścian fundamentowych w postaci polistyrenu ekstrudowanego grubości 6cm osłonięte folią kubełkową.

Ściany nośne zewnętrzne – wykonane z pustaka ceramicznego grubości 25cm ocieplone styropianem grubości 12cm.

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy (akrylowy) grubości 1cm.

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny grubości 1,5cm.

Ściany nośne wewnętrzne – wykonane z pustaka ceramicznego grubości 25cm.

Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny grubości 1,5cm.

W pomieszczeniach wilgotnych, ściany wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,20m.

STROPY.

Stropy żelbetowe wylewane ,,na mokro,, grubości 16cm.

Od góry strop ocieplony polistyrenem ekstradowanym grubości 15cm. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny grubości 1,5cm.

NADPROŻA I WIEŃCE.

Projektuje się nadproża żelbetowe wylewane ,,na mokro,,; nadproża prefabrykowane z L19 i nadproża stalowe. Wieńce obwodowe wylewane ,,na mokro”.

DACH I POKRYCIE.

Projektuje się dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 40º=84%, kryte blachą trapezową T55 o grubości 0,75mm. Konstrukcja dachu drewniana i stalowa. Wszystkie elementy drewniane i stalowe powinny być zabezpieczone przed szkodliwym wpływem środowiska. Odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur spustowych na tereny czynnie biologicznie.

KOMINY.

Projektuje się kominy w postaci wywietrzaków dachowych i wentylatorów dachowych, wykonanych z blachy stalowej lub blachy kwasoodpornej. Przyjęte rozwiązania wg. projektu instalacji sanitarnych.

Serwisowanie wywietrzaków i wentylatorów z zewnątrz przy pomocy wysięgnika.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

Stolarka okienna i drzwiowa z PVC. Wrota dwuskrzydłowe stalowe.

OBRÓBKI BLACHARSKIE.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan – cynk lub systemowej powlekanej.

PARAPETY.

Wewnętrzne – np. z płyt MDF.

Zewnętrzne – parapety systemowe z blachy powlekanej, alternatywnie z blachy cynkowo – tytanowej z przełożeniem ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

IZOLACJA TERMICZNA.

Ściany fundamentowe - polistyren ekstrudowany grubości 6cm osłonięty folią kubełkową,

Ściany nośne zewnętrzne - styropian fasadowy grubości 12cm,

Stropy - wełna mineralna miękka lub styropian grubości 15cm,

Posadzka na gruncie – styropian posadzkowy twardy EPS 200-036 grubości 10cm.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA.

Ławy i ściany fundamentowe smarować Dysperbitem R+2P lub izolacją szlamową z folią kubełkową z pełnym systemem (listwy końcowe, system łączenia na zakładach poszczególnych części folii).

Izolacja pozioma parteru – 2x papa asfaltowa klejona.

Posadzka na gruncie – folia posadzkowa budowlana czarna PE o grubości 0,3mm.

Paraizolację wykonać pod poddaszem nieużytkowym bezpośrednio na konstrukcji stropu pod warstwą izolacji termicznej – folia paronieprzepuszczalna polietylenowa.

Wiatroizolację stosować bezpośrednio pod pokrycie dachu z blachy (kontrłaty, folia, łaty, blacha) – folia dachowa PP grubości 0,65mm.

PRACE WYKOŃCZENIOWE.

Malowanie ścian i sufitów – do pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych używać farb lateksowych o podwyższonej odporności na ścieranie w kolorach wskazanych przez inwestora.

W pozostałych pomieszczeniach używać farb emulsyjnych powszechnego stosowania.

Okładziny ceramiczne ścian – zastosować do pomieszczeń wilgotnych. Ściany wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2,20m. Powyższe dotyczy pomieszczenia sitopiaskownika (ZR), kontenera osadu (SKO), pomieszczenia prasy (SOO) oraz pomieszczeń w remontowanym budynku socjalno-technicznym (BST) tj. umywalnia, szatnia brudna, szatnia czysta.

Kolorystyka wskazana przez inwestora.

UWAGA:

Przyjęte rozwiązania materiałowe są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań o podobnych właściwościach i cechach - zmiany konsultować z projektantem.

# VII	INSTALACJE

WENTYLACJA.

Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wg. załączonego projektu instalacji sanitarnych.

SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH.

Odprowadzenie wód opadowych poprzez system rynnowy na teren czynny biologicznie.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Wg. załączonego projektu instalacji elektrycznych.

INSTALACJA GRZEWCZA I CIEPŁEJ WODY.

Wg. załączonego projektu instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody  oraz kanalizacji sanitarnej.

INSTALACJE SANITARNE.

Wg. załączonego projektu instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody  oraz kanalizacji sanitarnej.

# VIII	WARUNKI OCHRONY PRZECIPOŻAROWEJ

KLASA POŻAROWA OBIEKTU.

Budynki spełniają klasę ‘’D’’ odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Odporności ogniowe elementów budynku REI  30.

Drzwi do pomieszczenia sterowni z rozdzielnią przeciwpożarowe EI60.

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI.

Budynki zaliczają się do budynków niskich - parterowy(N).

Budynki zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Powierzchnia użytkowa 32.34 m2.

W obiekcie na zmianie będzie pracowało maksymalnie 2 osoby.

Budynek nie sąsiaduje z innymi obiektami.

W obiekcie nie wydziela się stref pożarowych, obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej.

PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO.

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego mieści się w przedziale do 500 MJ/m².

ZABEZPIECZENIA INSTALACYJNE.

Obiekty należy wyposażyć w urządzenia gaśnicze przenośne proszkowe GP-4ABC, w ilości wg zasady: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub (3m³) zawartego w gaśnicy na każde 100m².

Budynek wyposażyć:

a) w  instalację odgromową.

b) główny wyłącznik prądu zlokalizowany przy drzwiach wyjściowych

oznaczony zgodnie z PN.

c) oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne korytarza zgodnie normą PN-EN-

1838:2005.

d) przejścia, dojścia i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować fosforyzującymi

znakami ewakuacji.

Użytkownik winien wyposażyć obiekt w Instrukcję pożarową.

Zakres prac związanych z przebudową i rozbudową nie przewiduje  żadnych prac związanych z wykonaniem  instalacji ppoż.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Elementy powodujące zagrożenie wybuchem

Na terenach oczyszczalni ścieków zagrożenie wybuchem mogą powodować następujące mieszaniny gazów palnych bądź par cieczy palnych z powietrzem:

- biogaz czyli mieszanina metanu (CH4) z dwutlenkiem węgla (CO2), która może się wydzielać w czasie fermentacji ścieków (dolna granica wybuchowości (DGW) wynosi 4%, górna granica wybuchowości (GGW) - 75%,

- dwusiarczek węgla (CS2) - produkt rozkładu białka (DGW-1%; GGW-50%),

- amoniak (NH3 - produkt rozkładu fermentacyjnego odchodów (DGW-15%; GGW-28%,

- ropopochodne - substancje, które przedostają się do kanalizacji bytowej w warunkach niekontrolowanych (np. awaria) w znacznej ilości (DGW-śr. 0,8%; GGW-śr.8%),

- alkohole - substancje, które mogą przedostać się do kanalizacji w warunkach awaryjnych (DGW-śr.2%; GGW-śr.lO%).

Warunkiem, ażeby na terenie oczyszczalni ścieków wystąpiła mieszanina wybuchowa gazów lub par z powietrzem jest:

ad. a), b), c): proces rozkładu gnilnego (fermentacji beztlenowej) musi przebiegać przez co najmniej kilka dni w temperaturze powyżej 15°C (przy temperaturach niższych proces fermentacji praktycznie zanika),

ad, b) awaryjny rozlew i wyciek substancji ropopochodnych do kanalizacji może w obrębie oczyszczalni spowodować zagrożenie wybuchowe tylko wtedy, gdy:

- temperatura zapłonu cieczy jest niższa niż 55°C,

- ilość cieczy, która przedostanie się do kanalizacji jest znaczna (powyżej 2000-3000 l).

Sytuacja taka może wystąpić, jeżeli kanalizacja bytowa obsługuje tereny bądź zakłady o profilu chemicznym, bazy i stacje paliw nie posiadające odpowiednich zabezpieczeń,

ad. c) awaryjny rozlew i wyciek do kanalizacji alkoholi musi być bardzo duży, tj. w ilości  co najmniej kilku ton, gdyż alkohole mieszają się z wodą, w efekcie czego temperatura takiej mieszaniny osiąga wartości większe niż 55°C dopiero przy stężeniach średnio 30-35 %.

Ocena zagrożenia wybuchem obiektów oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków we Frydmanie Gmina Łapsze Niżne działa na zasadzie osadu czynnego. Osad nadmierny pompowany jest do zbiornika osadu a następnie odwadniany na oczyszczalni ścieków. Przy prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i systematycznym opróżnianiu osadu ze zbiornika stabilizacji osadu i  jego odwadnianiu nie przewiduje się występowania w tej komorze gazów wybuchowych (metan, siarkowodór) w stężeniach stwarzających zagrożenie wybuchowe.

Zagrożenie takie nie występuje również w najbliższym sąsiedztwie oczyszczalni. Ponieważ jednak w ściekach mogą znajdować się lotne benzyny czy rozpuszczalnik, a także nie można wykluczyć okresowego wzrostu stężenia gazów wybuchowych w komorze osadowej została ona tak zaprojektowana, że nie ma w niej elementów ruchomych ani urządzeń elektrycznych mogących być źródłem zapłonu.

Przed przystąpieniem do pracy przy obsłudze komory osadowej należy na około 15 min otworzyć klapę 
i ją przewietrzyć. Nie należy stosować urządzeń iskrzących.

Wejście do zbiorników oczyszczalni jest możliwe dopiero po spełnieniu warunków, jakie powinny być opisane w instrukcji BHP obsługi – wejście do zbiorników zamkniętych.

Zabronione powinno być także używanie otwartego ognia podczas otwarcia pokryw włazowych komory osadowej. 
Na etapie rozruchu oczyszczalni należy wykonać wewnątrz komory osadowej  i obok komory pomiary stężenia metanu i siarkowodoru, podjąć właściwe decyzje.

Na podstawie:

- przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- danych dotyczących ścieków i technologii ich oczyszczania zawartych w projektach  i innych dokumentach oczyszczalni ścieków,

stwierdza się, iż w obrębie oczyszczalni ścieków we Frydmanie nie występuje niebezpieczeństwo wytworzenia się w czasie pracy (działania - przebiegu procesu oczyszczania) oczyszczalni mieszanin wybuchowych z powietrzem. Tym samym żadnego z obiektów oczyszczalni nie kwalifikuje się do zagrożonych wybuchem.

Powyższe stwierdzenie uzasadnia się tym, że:

- proces fermentacyjny ścieków przebiega bardzo krótko, tj. poniżej 40 godzin,

- temperatura ścieków w żadnym z punktów, wskutek ich ciągłego ruchu, nie przekroczy 20°C,

- nie ma możliwości zrzutu do oczyszczalni znacznych, nawet kilkusetlitrowych ilości substancji ropopochodnych, alkoholi bądź innych cieczy palnych.

Urządzenia oczyszczalni ścieków nie stanowią bezpośredniego zagrożenia pożarowego, ale Użytkownik powinien wyposażyć obiekt w odpowiednie urządzenia i środki gaśnicze w uzgodnieniu z właściwym Komendantem Straży Pożarnej. Na podstawie powyższego nie ma również podstaw do wyznaczenia strefy zagrożenia wybuchu.

# IX	WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Teren budowy oznakować i wydzielić.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie zasadami BHP, zgodnie z technologią prac

budowlanych, sztuką budowlaną. Wszystkie zmiany uzgadniać z projektantem.

Roboty wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

# I	OPINIA  GEOTECHNICZNA

Budowa geologiczna.

W rejonie badań nad podłożem skalnym występuje warstwa czwartorzędnych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwiniętych na bazie podłoża skalnego.

W zależności od rodzaju skały macierzystej zwietrzeliny te zawierają zmienną ilość okruchów skalnych 
o różnej wielkości.

Zwietrzeliny mogą w całości składać się z okruchów bez gliniasto-ilastego materiału wypełniającego lub być w całości utworzone z materiału gliniastego zachowując jedynie strukturę skały macierzystej.

Niejednokrotne przejście między podłożem skalnym a zwietrzeliną ma charakter płynny i nie występuje tu wyraźna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin cieków, budują typowe grunty aluwialne, wykształcone najczęściej jako naprzemianległe warstwy gruntów spoistych i niespoistych, lokalnie z wkładkami słabonośnych namułów gliniastych i piaszczystych osadzonych ze stagnujących wód powodziowych. Charakteryzują się one zmienną ilością materiału organicznego i niskimi parametrami wytrzymałościowymi.

Warunki wodne.

Warunki hydrogeologiczne terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na terenie opracowania występują dwa horyzonty wodonośne wód podziemnych, głęboki związany z wodami występującymi w podłożu skalnym i płytki czwartorzędowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzędowego obrębie gruntów spoistych nie posiada swobodnego zwierciadła – występuje w postaci sączeń zasilanych głównie wodami infiltracyjnymi, opadowymi oraz rzadziej wodami wypływającymi z głębszego podłoża (tzw. wychodnie czwartorzędowe). Sączenia te występują na zmiennej głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głownie od pory roku.

Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych.

W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne lub napięte a jego pionowy zasięg jest ograniczony spągiem nadległej warstwy gruntów spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazały występowanie wód podziemnych:

- w otworze nr 1 w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości od 2,70m.p.p terenu,

- w otworze nr 2 w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości od 2,60m.p.p terenu,

- w otworze nr 3 w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości od 3,20m.p.p terenu 
oraz w postaci sączenia na głębokości od 2,80m.p.p terenu.

W podłożu gruntowym wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

- Warstwa I - obejmuje grunty nasypowe zalegające na powierzchni terenu. Grunty nasypowe to glina, gleba, żwir. Jest to nasyp niekontrolowany, współczesny, plastyczny i średniozagęszczony, barwy zmiennej. Grubość warstwy I od 0,60÷0,90m.p.p terenu. W otworze 3 stwierdzono obecność płyty żelbetowej.

- Warstwa II - reprezentowana jest przez czwartorzędowy grunt spoisty, wykształcony jako glina piaszczysta, barwy brązowej i brązowoszarej. Gliny piaszczyste zalegają poniżej głębokości 0,60÷3,10m.p.p terenu i mają charakter plastyczny (IL=0,30÷0,40).

- Warstwa III - reprezentowana jest przez czwartorzędowy grunt spoisty, wykształcony jako piasek gliniasty, barwy szarej. Piaski gliniaste zalegają poniżej głębokości 2,00÷2,60m.p.p terenu i mają charakter plastyczny (IL=0,48).

- Warstwa IV - czwartorzędowe utwory ziarniste nawodnione w postaci pospółki i pospółki przewarstwionej pospółką gliniastą,  barwy szarej i szarobrązowej, stanu technicznego średniozagęszczonego (ID=0,5). Pospółki zalegają poniżej głębokości 2,0÷5,0m.p.p terenu.

- Warstwa V - czwartorzędowe utwory ziarniste nawodnione w postaci piasku średniego przewarstwionego piaskiem gliniastym, barwy szarej, stanu średniozagęszczonego (ID=0,45). Grunty zalegają poniżej głębokości 3,10÷3,70m.p.p terenu.

Z podziału tego wynika, że do gruntów słabonośnych należy zaliczyć nasypy warstwy I, gliny piaszczyste warstwy II oraz piaski gliniaste warstwy III. Grunty te nie nadają się do bezpośredniego posadowienia.

Grunty warstwy IV, V są gruntami nośnymi. Zaleca się posadowienie bezpośrednie fundamentów po uprzednio wykonanej wymianie gruntu do warstw nośnych tj. warstwy IV i V.

Wymianę gruntu przeprowadzać warstwami co 30cm do uzyskania stopnia zagęszczenia ID≥0,70 do poziomu posadowienia fundamentów.

Podłoże pod fundamentami winno być odbierane przez uprawnionego geologa.

Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 2,60÷3,20m.p.p.t.

Przy zakładanej głębokości posadowienia zbiornika retencyjnego i zbiornika komory tlenowej około 4,0m.p.p.t zaleca się bezpośrednie posadowienie obiektów.

Ze względu na wysoki stan wód gruntowych roboty budowlane będą wymagały sztucznego ich obniżenia.

W gruntach spoistych należy prowadzić odwodnienie punktowe natomiast w gruntach niespoistych niezbędne jest zastosowanie igłofiltrów.

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 462) obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej i występują proste warunki gruntowe.

# II	ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ

Zestawienie obciążeń zgodnie z normą obciążeń:

- PN-82/B-2000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-2001: Obciążenia budowli. Zasady stałe.

- PN-82/B-2003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

- PN-77/B-2011: Obciążenie wiatrem.

- PN-80/B-2010: Obciążenie śniegiem.

Wymiarowanie konstrukcji wykonano zgodnie z:

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

- PN-90-B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zbiorniki - przyjęto schemat statyczny jako płyty dwukierunkowo zginana, krzyżowo zbrojona.

Płyty – ściany, dno przyjęto  utwierdzone na krawędziach.

Fundamenty zaprojektowano w postaci żelbetowych ław fundamentowych i płyt fundamentowych.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono przy pomocy programu INFRA, ROBOT i RM-WIN.

# III	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

- STACJA ODWADNIANIA OSADU

1.1		KTSO - KOMORA TLENOWA STABILIZACJI OSADU V=76,2m³

Projektuje się zbiornik jednokomorowy o wymiarach wewnętrznych w rzucie 6,35 x 3,0 m i głębokości 4,50 m. Nakrycie zbiornika zaprojektowano jako strop płytowy wylewany ,,na mokro,, o grubości 25 cm 
z trzema otworami technologicznymi.

Ściany zewnętrzne grubości 25cm, płyta denna grubości 25cm.

W miejscach przerw roboczych stosować uszczelki pęczniejące (bentonitowo–kauczukowe) 
np. WATERSTOP dla zapewnienia szczelności zbiornika.

W poziomie płyty dennej na chudym betonie ułożyć folię PE dla zapewnienia swobodnego przemieszczenia płyty fundamentowej po podłożu.

Na stropie wykonać izolację przeciwwilgociową 2 x papa bitumiczna.

Na ścianach zewnętrznych wykonać izolację powłokową bitumiczną chroniącą ściany przed chemiczną agresją wód gruntowych.

Na ścianach zewnętrznych zbiornika oraz dnie zastosować wyprawę wodoszczelną z mieszanki HYDROSTOP – 209.

Ściany zewnętrzne, płytę denną, płytę stropową wykonać z betonu klasy C25/30 wodoszczelnego W8 nisko skurczliwego zbrojonego stalą

A- IIIN(BSt500S) – szczegóły rysunki konstrukcyjne.

Podłoże pod płytą denną wzmocnić chudym betonem grubości 10cm z betonu C8/10.

Chudy beton wylać na warstwie podbudowy grubości około 20cm z poduszki żwirowo-piaskowej zagęszczonej o ID≥0,5.

W celu możliwości zejścia do komory należy zamontować drabinkę ze stali nierdzewnej (patrz rys. konstrukcyjne). W celu zapewnienia wejścia na strop komory tlenowej należy zastosować schody zewnętrzne ze stali nierdzewnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na stropie komory trzeba zamontować barierki ochronne o wysokości 1,20m ze stali nierdzewnej.

Nad otworami technologicznymi w stropie komory tlenowej, zamontować włazy ze stali ryflowanej grubości 4mm we wcześniej osadzonych ramkach z zawiasami.

1.2		SKO, SOO, SD2 – STACJA DMUCHAW, STACJA ODWADNIANIA OSADU, STANOWISKO KONTENERA

Projektuje się jako budynek parterowy bez podpiwniczenia z wewnętrznymi ścianami oddzielającymi poszczególne pomieszczenia: stację dmuchaw nr 2 o wymiarach wewnętrznych w rzucie 3,05 x 6,35 m, stację odwadniania osadu o wymiarach wewnętrznych w rzucie 6,05 x 6,35 m i stanowisko kontenera osadu o wymiarach wewnętrznych w rzucie 7,15 x 6,35 m.

Fundamenty wykonać jako ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości 60cm i wysokości 30cm  wylewane „ na  mokro ” z betonu  C25/30 (C30)  zbrojonego  stalą A-IIIN (BSt500S).

Ławy posadowione na 10cm warstwie chudego betonu C8/10.

Chudy beton wylać na warstwie podbudowy grubości około 20cm z poduszki żwirowo-piaskowej zagęszczonej o ID≥0,5.

Pod fundamentami na warstwie chudego betonu izolacja pozioma z dwóch warstw papy.

Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane „na mokro” grubości 25cm, zbrojone  stalą A-IIIN (BSt500S).

Ściany zewnętrzne przyziemia warstwowe murowane grubości 25cm z cegły SILKI 15MPa na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5MPa.

Ściany wewnętrzne przyziemia murowane grubości 25cm z cegły SILKI 15 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5 MPa.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne należy zwieńczyć górą  wieńcem żelbetowym 25 x 25cm z betonu C25/30, zbrojenie 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm.

Nad pomieszczeniami zaprojektowano strop żelbetowy o grubości 16cm, wykonany z betonu C25/30 zbrojony stalą A-IIIN (BSt500S).

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi żelbetowe wylewane „na mokro” i prefabrykowane

typu L.

Ściany ocieplone warstwą styropianu grubości 12cm.

Dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-jętkowa wykonana z drewna klasy C24, pokryta blachodachówką na łatach i kontrłatach.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan – cynk lub systemowej powlekanej. Odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone.

Posadzka w obiekcie wykończona płytkami z gresu technicznego (antypoślizgowe). W pomieszczeniu kontenera na osad wykonać posadzkę betonową zatartą mechanicznie na gładko, impregnowaną gruntem zgodnie z zastosowanym systemem.

W trakcie betonowania płyty fundamentowej P2 należy osadzić konstrukcję podstawy pod kontener na osad. Konstrukcja podstawy wykonana ze stali kształtowej S235JR wykonana z dwóch arkuszy blachy 8x800x7800 mm i jednego arkusza blachy 8x750x3100. Do blach należy dospawać ceowniki UPN100 (patrz rys. konstrukcyjny). Dodatkowo na końcach blach należy dospawać ograniczki z ceownika UPN120 (patrz rys. konstrukcyjny).

Dostęp do wentylatora/ów i wywietrzaków z zewnątrz.

Stolarka okienna z PCV.

- ZBIORNIK RETENCYJNY V=84m³ I BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA (ZR)

ZBIORNIK RETENCYJNY

Projektuje się zbiornik jednokomorowy o wymiarach wewnętrznych w rzucie 4,0x7,0 m i głębok. 3,50 m.

Nakrycie zbiornika zaprojektowano jako strop płytowy wylewany ,,na mokro,, o grubości 20cm z trzema otworami technologicznymi. Wykończenie posadzki (patrz rys. konstrukcyjny).

Ściany zewnętrzne grubości 25cm, płyta denna grubości 25cm.

W miejscach przerw roboczych stosować uszczelki pęczniejące (bentonitowo-kauczukowe) np. WATERSTOP dla zapewnienia szczelności zbiornika.

W poziomie płyty dennej na chudym betonie ułożyć folię PE dla zapewnienia swobodnego przemieszczenia płyty fundamentowej po podłożu.

Na stropie wykonać izolację przeciwwilgociową 2 x papa bitumiczna.

Na ścianach zewnętrznych wykonać izolację powłokową bitumiczną chroniącą ściany przed chemiczną agresją wód gruntowych.

Na ścianach (wewnątrz) zbiornika oraz dnie zastosować wyprawę wodoszczelną z mieszanki HYDROSTOP – 209.

Ściany zewnętrzne, płytę denną, płytę stropową wykonać z betonu klasy C25/30 wodoszczelnego W8 nisko skurczliwego zbrojonego stalą A- IIIN(BSt500S) – szczegóły rysunki konstrukcyjne.

Podłoże pod płytą denną wzmocnić chudym betonem grubości 10cm z betonu C8/10.

Chudy beton wylać na warstwie podbudowy grubości około 20cm z poduszki żwirowo-piaskowej zagęszczonej o ID≥0,5.

Nad otworami technologicznymi w stropie, zamontować włazy ze stali ryflowanej grubości 4mm we wcześniej osadzonych ramkach z zawiasami. Zabezpieczenie stali w/g zaleceń producenta.

BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA

Projektuje się jako budynek parterowy bez wewnętrznych ścian o wymiarach wewnętrznych w rzucie

4,0x7,0 m. Fundamentem budynku będą zewnętrzne ściany zbiornika retencyjnego.

Ściany zewnętrzne przyziemia warstwowe murowane grubości 25cm z cegły SILKI 15MPa na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5MPa, zwieńczone górą  wieńcem żelbetowym 25x25cm z betonu C25/30, zbrojenie 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm.

Nad pomieszczeniem zaprojektowano strop żelbetowy o grubości 16cm, wykonany z betonu C25/30 zbrojony stalą A-IIIN (BSt500S).

Nadproża nad otworami okiennymi prefabrykowane typu „L-19”.

Nad otworem wjazdowym nadproże żelbetowe wylewane „na mokro”.

Ściany ocieplone warstwą styropianu grubości 12cm.

Dach dwuspadowy. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-jętkowa wykonana z drewna klasy C24, pokryta blachodachówką na łatach i kontr łatach.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan – cynk lub systemowej powlekanej. Odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone.

Posadzka w obiekcie wykończona płytkami z gresu technicznego, twardość w skali Mohsa 8-10, antypoślizgowe R10-12 klasy ścieralności V, chemoodporne. Płytki układać na kleju elastycznym. Zaprawa spoinująca chemoodporna.

Dostęp do wentylatora z zewnątrz.

Stolarka okienna z PCV.

- PŁYTA NAJAZDOWA (PN); PUNKT STACJI ZLEWCZEJ (PZ)

Punkt stacji zlewczej ścieków dowożonych w postaci kontenera.

Pod kontener punktu stacji zlewczej (PZ) wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości 25cm

z betonu  C25/30 (C30)  zbrojonego  stalą A-IIIN (BSt500S).

Płytę wylać na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10cm na podsypce żwirowo-piaskowej zagęszczonej o ID≥0,5 lub na warstwie piasku stabilizowanego cementem w ilości (100kg cementu na 1m³ piasku).

Płytę najazdową (PN) wykonać jako żelbetową płytę fundamentową o zmiennej grubości 20÷27cm z betonu  C25/30 (C30), zbrojoną  stalą A-IIIN (BSt500S).

Pozwoli to na wygenerowanie spadków do otworu odpływowego. Płytę wylać na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10cm na podsypce żwirowo-piaskowej zagęszczonej o ID≥0,5.

Jako zewnętrzne ograniczniki należy zastosować uliczne krawężniki betonowe 15x30x150cm, posadowione na warstwie chudego betonu C8/10.

Odpływ z płyty do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni ścieków poprzez studzienkę prefabrykowaną wpustu ulicznego o średnicy 50cm wykonanej w betonu C35/45 F150 W10.

- BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY (BST)

W istniejącym budynku wykonać remont polegający na: wymianie okien, parapetów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie obróbek blacharskich (rynny i rury spustowe), oczyszczeniu pokrycia dachowego i jego dwukrotnym malowaniu, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianie instalacji wod-kan., wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Należy również wykonać: szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, wymiana sanitariatu, brodzika, umywalki, zbicie kafli w węźle sanitarnym, gres we wszystkich pomieszczeniach oraz glazura w węźle sanitarnym.

Prace remontowe polegały by również na przebudowie (aranżacji wnętrza) pomieszczenia szatni.

Należy wykonać ściankę działową. Pozwoli to na oddzielenie pomieszczeń szatni brudnej od szatni czystej. Grubość ścianki działowej 8cm.

Do pomieszczenia sterowni wymienić drzwi na przeciwpożarowe EI60.

- WIATA AGREGATU PRĄDOTWÓRECZEGO (AP)

Konstrukcja wiaty w postaci ramy stalowej o wymiarach w rzucie 2,70 x 4,60 m.

Główne układy nośne w rozstawie 1,19 m i 2,06 m.

Wiatę zaprojektowano jako zamknięty obiekt, obudowaną od szczytów i z tyłu blachą trapezową natomiast od frontu obudowana siatką stalową.

Dach dwuspadowy.

Wiata posadowiona na płycie fundamentowej, żelbetowej wylewanej na mokro o grubości 20cm.

Płyta fundamentowa wykonana z betonu C25/30 zbrojona stalą A-IIIN (BSt500S). Wymiar płyty w rzucie 2,70 x 4,67 m.

Płytę wylać na warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10cm.

Chudy beton wylać na warstwie podbudowy grubości około 20cm z poduszki żwirowo-piaskowej zagęszczonej o ID≥0,5.

Konstrukcja stalowa:

- słupy wykonane z profilu zamkniętego prostokątnego RP 140x60x5

- rygle dachowe wykonane z profilu zamkniętego prostokątnego RP 140x60x5

- rygle ścienne wykonane z profilu zamkniętego kwadratowego RK 50x50x4

- płatwie wykonane z profilu zamkniętego prostokątnego RP 120x60x5

Pokrycie wiaty z blachy fałdowej T-55 grubości 0,75mm.

Rynny i rury spustowe z PVC.

Całość konstrukcji stalowej ocynkowana ogniowo.

# IV	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie tylko na zewnątrz.

Stopień oczyszczenia powierzchni przed malowaniem – 2; (wg. instrukcji zabezpieczeń antykorozyjnych).

Farba  podkładowa: epoksydowa dwuskładnikowa: 3E750-07-35

Farba  nawierzchniowa:	epoksydowa: 6E751-00-71.

Roboty malarskie prowadzić zgodnie z „Instrukcją zabezpieczania przed korozją  konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich”.

# V       	ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

# Powierzchnie boczne fundamentu powlec 2-krotnie Dysperbitem R+2P.

Wykonać izolację z 2-ch warstw papy.

# VI	ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

# Wszystkie elementy drewniane winny być zabezpieczone poprzez malowanie FOBOSEM-4M lub OGNIOCHRONEM.

# VII	REPROFILACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW

A. Technologia naprawy i zabezpieczenia istniejących otwartych, żelbetowych obiektów infrastruktury ściekowej

System naprawy i zabezpieczenia wnętrza istniejących obiektów technologicznych.

Strefa poniżej zwierciadła ścieków narażona jest głównie na działanie korozji siarczanowej, działanie fenoli, lekko obniżonego poziomu pH ( ścieki pH 4 do 6 ) oraz tarcie mechaniczne i kawitacyjne. Strefa zmiennego lustra ścieków oraz strefa gazowa jest dodatkowo narażona na działanie warunków atmosferycznych, szkody mrozowe i karbonatyzacje. Stosować do zabezpieczenia powierzchni siarczanoodpornych zapraw PCC klasy XA1-3.

Przygotowanie podłoża wewnątrz obiektu oraz na koronie.

Podłoże betonowe należy wstępnie zmyć woda pod ciśnieniem celem usunięcia szlamu, nalotów i resztek ścieków. Po wstępnym oczyszczeniu należy przeprowadzić oględziny stanu podłoża betowego z ewidencją miejsc wskazujących na korozję zbrojenia oraz ewidencją zarysowań, które mogą prowadzić infiltrację wody lub eksfiltrację ścieków. Jeżeli sytuacja na to pozwala należy również zaznaczyć miejsca w których widoczne są zawilgocenia spowodowane uszkodzeniem izolacji zewnętrznej i przesiąkaniem wody przez strukturę betonu. W miejscach wskazujących na korozję zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny) skuwamy beton aż do odkrycia prętów zbrojeniowych w taki sposób aby możliwe było dokładne oczyszczenie

prętów i dokładne nałożenie powłoki antykorozyjnej. Odkuwamy mechanicznie również wszystkie pola w których beton jest naruszony, głuchy lub silnie skorodowany. Po zakończeniu prac związanych z odkuwaniem uszkodzonego betonu całą powierzchnię wewnętrzną zbiornika oraz odkute pręty zbrojeniowe należy oczyścić przez piaskowanie lub metodą hydromonitoringu (woda pod ciśnieniem roboczym > 350 barów). Po oczyszczeniu sprawdzamy przyczepność podłoża za pomocą metody „Pull – Off”. Ilość i rozmieszczenie punktów pomiarowych zależy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna być mniejsza niż 1 punkt na 50 m2 powierzchni. Średnia przyczepność podłoża nie powinna być mniejsza od 1,5 N/mm2. Najniższy pojedynczy pomiar nie powinien być mniejszy od 1,0 N/mm2. Stal zbrojeniową należy oczyścić do stanu 
Sa 21/2. Po oczyszczeniu należy przeprowadzić ponowne oględziny stanu podłoży betowych z ewidencją ewentualnych zarysowań, które mogą prowadzić infiltrację wody lub eksfiltrację ścieków. .

Likwidacja ewentualnych przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej.

Przy zastosowaniu dwuskładnikowej, elastycznej, niskolepkiej żywicy poliuretanowej wiążącej w środowisku wilgotnym. Tryb wykonania uszczelnienia iniekcyjnego:

- mechaniczne rozbruzdowanie rysy za pomocą przecinaka lub młotka udarowego na głębokość i szerokość 1 do 2 cm

- nawiercenie otworów podawczych o średnicy 14 mm pod pakery stalowe rozkręcane 13 x 110 mm umieszczane naprzemiennie po obu stronach rysy w rozstawie od ½ do 1 d (d -– grubość przegrody) w zależności od rozwartości rysy

- tamponaż bruzdy za pomocą szybkosprawnej zaprawy wodoszczelnej.

- osadzenie pakerów w otworach i ich uszczelnienie

- aplikacja materiału uszczelniającego

- usunięcie lub odłamanie pakerów i zasklepienie otworów za pomocą zaprawy wodoszczelnej

Technologia wykonania prac naprawczych.

Antykorozyjne zabezpieczenie prętów zbrojeniowych.

Oczyszczone oraz odpowiednio odkute pręty zbrojeniowe należy zabezpieczyć przed działaniem korozji za pomocą środka polimerowo – cementowego. Środek po przygotowaniu nanosimy na pręty zbrojeniowe za pomocą pędzla w dwóch warstwach w odstępie czasowym min. 1 godziny. Ilość środka zależy od średnicy pręta.

Reprofilację ubytków podłoża o głębokości  większej od 12 mm należy wykonać za pomocą zaprawy naprawczej. Po nałożeniu zaprawę wstępnie zagładzamy pacą. Jeżeli wymagana jest większa równość możemy po wstępnym podwiązaniu dotrzeć ja gąbką lub rajberką. Zaprawę należy pielęgnować tradycyjnie lub chemicznie przez ok. 3 doby od ułożenia.

Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników po głębokiemu czyszczeniu warstwą izolacyjną z zaprawy gruboziarnistej pełniącej również funkcję naprawczą i siarczanoodpornej.

Nałożenie zaprawy na powierzchnie pionowe zaprawę nakładać ręcznie lub przy pomocy pompy natryskowej. Po nałożeniu zaprawę wstępnie zagładzamy pacą. Jeżeli wymagana jest większa równość możemy po wstępnym podwiązaniu dotrzeć ja gąbką lub rajberką. Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem za pomocą juty i folii lub chemicznie za

pomocą środków do pielęgnacji.

Nałożenie zaprawy na powierzchnie poziome - nanosimy ręcznie przy użyciu kielni i pacy na przygotowane, zwilżone i pokryte warstwą szczepną podłoże warstwą o grubości 6 do 12 mm. Po nałożeniu zaprawę wstępnie zagładzamy pacą a następnie docieramy gąbką lub rajberką. Zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem za pomocą juty i folii lub chemicznie za

pomocą środków do pielęgnacji.

Naprawa i zabezpieczenie płaszcza zewnętrznego

Zewnętrzną powierzchnię płaszcza pokrytą za pomocą powłoki bitumicznej należy starannie oczyścić przy pomocy wodnej myjki ciśnieniowej. W przypadku wystąpienia odspojeń i ubytków uzupełnić je przy pomocy zaprawy wypełniająco naprawczej na warstwie szczepnej.

Po wyschnięciu podłoża i związaniu zapraw naprawczych powierzchnie gruntujemy emulsją bitumiczną za pomocą pędzla. Po związaniu środka gruntującego za pomocą pacy stalowej gładkiej nakładamy grubowarstwową, elastyczną powłokę polimerowo – bitumiczną o grubości ok. 3,5 mm. Z uwagi na wysoce elastyczny charakter powłoki nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia lub zabezpieczenia rys.

Uszczelnienie rys, pęknięć i dylatacji w koronach zbiorników.

Uszczelnienie wykonujemy po naprawie wewnętrznej powierzchni płaszcza. Rysy i dylatacje zaznaczamy przy pomocy markerów (gwoździe).

Przygotowanie dylatacji.

W przypadku dylatacji należy przed naprawą płaszcza usunąć dotychczasowe wypełnienie, samą dylatacje zabezpieczyć wkładką (np. styropianową) a po naprawie płaszcza krawędzie starannie oczyścić za pomocą szlifierki lub bruzdownicy. Przedmuchać sprężonym powietrzem.

Wnętrze bruzdy lub flanki dylatacji pokrywamy poliuretanowym środkiem gruntującym przy użyciu pędzla. Jeżeli głębokość dylatacji po oczyszczeniu jest dużo większa od jej szerokości we wnętrzu dylatacji umieszczamy polipropylenowy wałek ograniczający o średnicy 25 do 50% większej od szerokości dylatacji na głębokość równą jej szerokości.

Wypełnienie bruzdy/dylatacji - po zagruntowaniu przygotowanej bruzdy/dylatacji wypełniamy trawle elastyczną masą na bazie kauczuku. Dodatkowo należy zabezpieczyć strefę wokół rysy pasem materiału elastycznego o szerokości 10 do 20 cm w zależności od przebiegu rysy. Pas zaznaczamy za pomocą taśmy malarskiej, gruntujemy, pokrywamy równą warstwą kauczuku. Grubość warstwy powinna wynosić ok. 2 mm. Pas materiału elastycznego zabezpiecza przed rozszczelnieniem zaprawy

zabezpieczającej na skutek naprężeń powstających w rejonie naprawionej rysy.

B. Technologia naprawy i zabezpieczenia istniejących zamkniętych, żelbetowych obiektów infrastruktury ściekowej

System naprawy i zabezpieczenia wnętrza istniejących obiektów technologicznych.

Wykonanie izolacji wewnętrznej z uwagi na występowanie obok korozji siarczanowej bardzo intensywnej kwasowej korozji biogenicznej należy przeprowadzić za pomocą środków o klasie ekspozycji XA1-3 oraz trwałej odporności na działanie mediów o pH > 1,0. Izolacje należy wykonać za pomocą kwasoodpornej zaprawy polimerowo – silikatowej. Podstawowe wymagania techniczne jakie musi spełniać zaprawa używana do wykonania izolacji wewnętrznej w nowych, zamkniętych obiektach infrastruktury wodno– ściekowej :

- wysoka odporność na działanie siarczanów, klasa ekspozycji XA3

- trwała odporność na działanie wodnych roztworów kwasów o pH ≥ 1

- niska nasiąkliwość ≤ 5%

- wysoka paroprzepuszczalność, opór na dyfuzję pary wodnej ≤ 16 m

- wysoki opór na dyfuzję CO2 ≥ 500 m

- minimalna grubość netto wyprawy 4 mm

Czynności naprawy jak dla technologii opisanych w pkt. 5.1. z użyciem środków o wymaganiach jak wyżej.

C. Technologia naprawy i zabezpieczenia istniejących wyniesionych ponad teren żelbetowych obiektów infrastruktury ściekowej

System naprawy i zabezpieczenia wnętrza i korony, jak technologia opisana w pkt. 5.1.

System naprawy i zabezpieczenia ścian zewnętrznych

Przygotowanie podłoża - piaskowanie lub hydromonitoring wodą o ciśnieniu roboczym powyżej 350 barów. Po przygotowaniu podłoże wyrównujemy za pomocą szpachli typu PCC nakładanej na zwilżone podłoże bez warstwy czepnej warstwą o grubości 1 do 3 mm. Po nałożeniu szpachlówkę docieramy za pomocą gąbki. Po wyrównaniu powierzchnię ścian pokrywamy warstwą elastycznej, wodoodpornej zaprawy PCC. Pierwszą czynnością jest zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym. Grunt nanosimy przy użyciu pędzla, następnie nanosimy pierwszą warstwę zaprawy PCC o grubości ok. 2 mm a po 12 godzinach drugą, analogiczna warstwę zaprawy. Zaprawę nanosimy za pomocą pacy stalowej gładkiej.

Opcjonalnie wyprawę elastyczną można pokryć barwną elastyczną farba akrylową. Farbę nanosimy w dwóch warstwach: jako grunt oraz warstwę wierzchnią. Kolorystyka wg RAL.

# VIII	UWAGI KOŃCOWE

# W przypadku wystąpienia zmian nie uwzględnionych w projekcie należy powiadomić projektanta.

# Podłoże pod fundamentami winno być odbierane przez uprawnionego geologa.

# Konstrukcje należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót.

UWAGA: Wszystkie materiały budowlane winny posiadać certyfikaty i

atesty higieniczne.

# opracował:

# mgr inż. Andrzej Brodowski

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY

PLAN  BIOZ

OBIEKT:	PRZEBUDOWA  I  ROZBUDOWA  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

zakres robót objęty Planem BIOZ

- Roboty konstrukcyjne

- Roboty elektryczne

- Roboty montażowe

ADRES:	FRYDMAN, Gm. Łapsze Niżne, woj. małopolskie

działka nr 8960/76, 8960/191,

INWESTOR: 	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o

Al. Tysiąclecia 35A; 34 – 400 Nowy Targ

PROJEKTANT:

# mgr inż. Andrzej Brodowski, upr. nr 107/Sz/85

Szczecin  marzec  2017 r.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA   I  OCHRONY  ZDROWIA

#### A.	Obiekt

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków.

#### B.	Inwestor

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o

Al. Tysiąclecia 35A; 34 – 400 Nowy Targ

#### C.	Projektant

#### mgr inż. Andrzej Brodowski

#### Część  opisowa

1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność

realizacji poszczególnych elementów

- ławy żelbetowe, ściany fundamentowe

- ściany nośne

- stropy

- dach i pokrycie

- instalacje wewnętrzne

- prace wykończeniowe

- prace żelbetowe zbiorników

-    rozbiórka zadaszenia poletek do osuszania osadu wraz z fundamentami i

konstrukcją zbiornika żelbetowego ścieków dowożonych.

- wykonanie ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych

- stabilizacja gruntu pod powierzchnie parkingów i drogi dojazdowej wraz z korektą wjazdu

- montaż konstrukcji stalowej dachu oraz pokrycia

- uporządkowanie terenu poza częścią utwardzoną

2.	Istniejące obiekty budowlane

Na terenie działki występują istniejące obiekty budowlane.

3.	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wykopy pod budynek, wiatę i zbiornik żelbetowy.

4.	Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

- wykonanie fundamentów w wykopie

- roboty murarskie i tynkarskie

- roboty żelbetowe

- montaż stalowej konstrukcji dachowej oraz pokrycia

Realizacja niniejszego obiektu może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy wykonywaniu następujących prac:

- wykonywanie robót na wysokości

- wykonywanie robót przy użyciu dźwigów

- montaż prefabrykowanej konstrukcji dachu

Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa
 i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z Ustawą z dn. 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z późniejszymi zmianami.

Przy obsłudze maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych należy stosować się do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, poz. 844) dział IV, rozdział 3.

Przy wykonywaniu wszelkich prac na wysokości należy stosować się do wytycznych zawartych 
w Rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawach ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129, poz. 844) dział IV, rozdział 6, punkt E – „Prace na wysokości”.

5.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

- przed rozpoczęciem wykonywania robót pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i zobowiązani do ich przestrzegania

- roboty budowlane winne być wykonywane pod nadzorem uprawnionych osób

- prace na wysokości winne być wykonywane z atestowanych pomostów lub rusztowań, przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń

- wykopy pod fundamenty i przyłącza wykonać w sposób uniemożliwiający obsypywanie się gruntu (w przypadku wąskich  wykopów stosować zabezpieczające deskowanie ścian wykopów)

- stosować oznakowanie i zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc przy niedokończonych robotach

- stosować odzież i dodatkowe wyposażenie ochronne

- urządzenia i sprzęt budowlany stosować zgodnie z instrukcją i zakresem użytkowania

- materiały budowlane składować z uwzględnieniem ich potencjalnego zagrożenia dla środowiska i ludzi

opracował :

mgr inż. Andrzej Brodowski