Zał. Nr 3.

PROFILE GEOTECHNICZNE OTWORÓW WIERNICZYCH

w m. Poronin, ul. Piłsudzkiego, gm. Poronin.

| Zw. Wody m ppt. | Nr otworu/Profil (m) |  | Data |  | Nr warstwy geotechnicznej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otwór nr 1 |  |  | 24.08.2019 |  |  |  |
| Otwór suchy | 0,0 – 0,3 | Gleba c. szara, mw + otoczaki |  |  | 0 |  |
|  | 0,3 – 1,6 | Ił pylasty c. brunatny mw, 0w, pzw |  |  | 3.1 |  |
|  | 1,6 – 2,0 | Zwietrzelina piaskowców fliszowych z wypełnieniem ilastym, sucha, zg. |  |  | 4.1 |  |
|  | 2,0 – 2,4 | Zwietrzelina piaskowców fliszowych bez wypełnienia (brak postępu wiercenia) |  |  | 4.2 |  |
| Otwór suchy | Otwór nr 2 |  |  | 24.08.2019 |  |  |
|  | 0,0 – 0,4 | Nasyp niebudowlany, mw, ln |  |  | 1.1 |  |
|  | 0,4 – 1,7 | Ił pylasty brunatny mw, 0w, pzw. |  |  | 3.1 |  |
|  | 1,7 – 2,5 | Zwietrzelina piaskowców fliszowych z wypełnieniem ilastym, mw, zg. |  |  | 4.1 |  |

Opracował mgr A. Rybka